ПРИЛОЖЕНИЕ

 УТВЕРЖДЕНА
[приказом](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71743530/entry/0) Министерства строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от 30 августа 2017 г. N 989/пр

Форма

# Сведения о проектной документации, в отношении которой выдано отрицательное заключение уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной документации органа исполнительной власти и организации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование поля формы | Значение |
| 1. | Наименование проектной документации | «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (первый этап)» |
| 2. | Наименование объекта капитального строительства | «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (первый этап)» |
| 3. | Наименование застройщика, технического заказчика | Администрация муниципального образования «Турочакский район», (Администрация МО «Турочакский район»).Вр.и.о. главы – Харавлев В.П.Муниципальное автономное учреждение Микрокредитная компания «Центр поддержки предпринимательства», (МАУ МКК «ЦПП»).И.о. директора – Ганова Е.И. |
| 4. | Место нахождения застройщика, технического заказчика | *Адрес юридический*: 649140, Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 77*Адрес фактический*: 649140, Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 77 |
| 5. | Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию | Индивидуальный предприниматель Хижняк Владислав Геннадьевич, (И.П. В.Г. Хижняк) |
| 6. | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | Республика Алтай |
| 7. | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш |
| 8. | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | № 04 - 1 -1 - 3 - 006152- 2019 |
| 9. | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | «22» марта 2019г. |
| 10. | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | - |
| 11. | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | - |
| 12. | Сметная стоимость строительства | - | тыс.руб. |
| 13. | Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | - |
| 14. | Назначение объекта капитального строительства[\*(2)](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71743530/entry/9002) | Функциональное назначение - строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации очищенных и обеззараженных сточных вод, мусороперегрузочной станции (пресс-компактор) с.Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (первый этап).  |
| 15. | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: |  |
| 15.1 | Мощность (вместимость, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) |  |
| 15.2 | Категория, класс (не заполняется в отношении объектов капитального строительства, у которых отсутствует данный параметр) |  |
| 15.3 | Общая площадь,  | Сливная Станция «АЛИВА-Е18001»-51,04м2; Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод АЛИВА-Х18001/1- 619,52м2; Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод АЛИВА-Х18001/2 – 619,52 м2; Контрольно - пропускной пункт с радиационным и ртутным контролем-12,20 м3 |
| 15.4 | Площадь полезная, (заполняется в отношении общественных зданий) |  |
| 15.5 | Площадь жилая, (заполняется в отношении жилых зданий) |  |
| 15.6 | Площадь застройки,  | Сливная Станция «АЛИВА-Е18001»-55,51м2; Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод АЛИВА-Х18001/1-362,56м2; Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод АЛИВА-Х18001/2-362,36 м2; Контрольно - пропускной пункт с радиационным и ртутным контролем- 6,32м2 |
| 15.7 | Объем строительный,  | Сливная Станция «АЛИВА-Е18001»-208,16м3; Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод АЛИВА-Х18001/1- 1896,30м3; Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод АЛИВА-Х18001/2- 1896,30 м3; Контрольно - пропускной пункт с радиационным и ртутным контролем-39,90 м3 |
| 15.8 | Количество этажей, (в единицах) |  |
| 15.9 | Протяженность, м |  |
| 15.10 | Класс энергоэффективности объекта капитального строительства |  |
| 15.11 | Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства |  |
| 16. | Код климатического района, подрайона(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) |  1, 1В |
| 17. | Код снегового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) |  IV |
| 18. | Код ветрового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) |  III |
| 19. | Код сейсмичности района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 8 баллов |
| 20. | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | II |
| 21. | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | имеются |